附件

重大火灾隐患单位基本情况一览表

| 序号 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患概况 | 责任主体 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市冷水滩区牛角坝镇石溪江敬老院 | 冷水滩区牛角坝镇 石溪江村 | 1.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源；2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统；3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统；4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 | 冷水滩区人民政府 | 2019.9.30 |
| 2 | 永州市冷水滩区普利桥镇力山敬老院 | 永州市冷水滩区 普利桥镇力山村 | 1.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源；2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统；3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统；4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 | 冷水滩区人民政府 | 2019.10.30 |
| 3 | 永州市零陵区万发网络服务有限公司 | 永州市零陵区杨 万里路24号 | 未设置火灾自动报警系统 | 零陵区人民政府 | 2019.8.31 |
| 4 | 永州市卓越网络连锁管理有限责任公司零陵惞惞分店 | 永州市零陵区杨 万里路24号 | 未设置火灾自动报警系统 | 零陵区人民政府 | 2019.8.31 |
| 5 | 祁阳县飞速网吧 | 祁阳县浯溪镇浯溪 中路205号 | 网吧未按规定设置火灾自动报警系统。 | 祁阳县人民政府 | 2019.9.30 |
| 6 | 东安县未来星幼儿园 | 东安县农业局院内 | 居住场所采用泡沫彩钢夹芯板搭建 | 东安县人民政府 | 2019.8.31 |
| 7 | 东安县湖塘飞宇网络会所 | 东安县白牙市镇龙泊湾商业城二楼 | 1.应急照明灯全部损坏； 2.室内消火栓没有水； 3.未形成封闭楼梯间； 4.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 东安县人民政府 | 2019.6.15 |
| 8 | 双牌县全友家私专卖店 | 双牌县城南市场二楼 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行；2.该场所疏散门，设置栅栏；3.室内消火栓系统无水，不能正常使用；4.自动喷水灭火系统不能正常使用。 | 双牌县人民政府 | 2019.9.30 |
| 9 | 宁远县鑫丽大酒店歌厅 | 宁远县桐山街道泠江西路26号 | 未按规定设置自动喷水灭火系统 | 宁远县人民政府 | 2019.9.30 |
| 10 | 宁远县逆战网络会所 | 宁远县东溪街道逍遥岩社区李家新村 | 未按规定设置火灾自动报警系统 | 宁远县人民政府 | 2019.9.30 |
| 11 | 永州阳光假日大酒店管理有限公司 | 江华瑶族自治县沱江镇苍松东路阳光小区一栋 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.机械系统不能正常使用； 3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行； 4.封闭楼梯间防火门损坏率超过设置总数的20%。 | 江华瑶族自治县人民政府 | 2019.9.30 |
| 12 | 江华瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理 有限公司 | 江华瑶族自治县沱江镇江华大道 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.机械系统不能正常使用； 3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行； 4.封闭楼梯间防火门损坏率超过设置总数的20%。 | 江华瑶族自治县人民政府 | 2019.9.30 |
| 13 | 江永县人民医院 | 江永县知青路 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行；2.火灾自动喷水灭火系统不能正常使用；3.室内消栓系统不能正常使用；4.排烟设施不能正常使用。 | 江永县人民政府 | 2019.9.30 |
| 14 | 道县盛鼎娱乐城 | 道县国际大厦二楼 | 1.火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行；2.室内消火栓系统不能正常使用；3.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗。 | 道县人民政府 | 2019.7.31 |
| 15 | 永州市兴园物业管理有限公司（金龙大厦) | 道县潇水中路 （金龙大厦） | 1.火灾自动报警系统不能正常运行；2.封闭楼梯间的防火门损坏率大于其设置总数的50%；3.疏散指示标志.应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；4.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗；5.安全出口设置栅栏.卷帘门。 | 道县人民政府 | 2019.7.31 |
| 16 | 新田县政务服务中心 | 新田县龙泉镇龙泉路北侧 | 火灾自动报警系统存在故障，不能正常运行；2.自动喷水灭火系统存在故障，不能正常运行；3.消防联动控制设备存在故障，不能正常运行；4.消防器材未保持完好有效。 | 新田县人民政府 | 2019.9.30 |
| 17 | 新田县御庭精品酒店 | 新田县龙泉镇云鹤路云鹤花苑 | 1.疏散指示标志大部分损坏（损坏率超过50%）；2.疏散门设置栅栏；3.火灾自动报警系统不能正常运行；4.消防水泵不能正常启动，室内消火栓不能正常使用；5.自动喷水灭火系统不能正常使用。 | 新田县人民政府 | 2019.7.31 |
| 18 | 蓝山亚美影城文化 传媒有限公司 | 蓝山县市政广场旁 | 1.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗；2.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用运行；3.自动报警系统不能正常运行；4.消防水泵不能正常联动控制。 | 蓝山县人民政府 | 2019.9.30 |
| 19 | 蓝山县大利家生鲜百货店 | 蓝山县塔峰镇南平西路 | 商场的安全出口数量不足。 | 蓝山县人民政府 | 2019.10.30 |
| 20 | 永州万籁酒店管理 有限公司 | 永州市冷水滩区长丰大道18号 | 1.自动喷水灭火系统不能正常运行；2.火灾自动报警系统不能正常运行；3.消防水泵不能正常联动控制；4.消防控制室人员未持证上岗。 | 永州市经济技术开发区管委会 | 2019.10.15 |