永州市城市供水事故应急预案

（送审稿）

永州市城市管理局

2025.07

目  录

- 1.总  则

- 1.1  编制目的

- 1.2  编制依据

- 1.3  适用范围

- 1.4  工作原则

- 1.5  事件分级

- 2.应急指挥体系及职责

- 2.1  应急组织机构

- 2.2  应急组织机构职责

- 2.3  专家组

- 2.4  现场应急组织机构

- 3.监测预警与信息发布

- 3.1  监测预报

- 3.2  预防预警行动

- 3.3  预警信息发布

- 3.4  预警解除

- 4.应急响应

- 4.1  信息报告与先期处置

- 4.2  响应行动

- 4.3  应急处置

- 4.4  指挥协调

- 4.5  信息发布

- 4.6  响应结束

- 5.善后工作

- 5.1  善后处置

- 5.2  总结分析

- 6.网络舆情处置

- 6.1  舆情监测

- 6.2  舆情应对

- 6.3  舆情跟踪

- 7.应急保障

- 7.1  通信保障

- 7.2  医疗卫生保障

- 7.3  应急队伍保障

- 7.4  交通运输保障

- 7.5  物资保障

- 8.监督管理

- 8.1  监督检查

- 8.2  宣传与培训

- 8.3  应急演练

- 8.4  奖励与责任追究

- 9.附  则

- 9.1  机构设立与解散

- 9.2  预案管理与更新

- 9.3  预案实施

# 1.总则

## 1.1  编制目的

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产的重要论述精神，按照市委、市政府关于做好城市供水安全生产工作要求，进一步规范永州市中心城区供水事故应急处置工作，提高城市供水事故应急救援能力，科学有序高效应对供水突发事故，最大程序减少城市供水事故造成的危害，保障供水安全和人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

## 1.2  编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国城市供水条例》《城市供水水质管理规定》《建设部城市供水系统重大事故应急预案》《突发事件应急预案管理办法》《湖南省城市供水事故应急预案》《湖南省安全生产事故应急预案》《湖南省突发事件应急预案管理办法》《湖南省自然灾害和安全生产类突发事件应急处置暂行办法》等法律法规和有关规定，结合永州市供水实际，制定本预案。

## 1.3  适用范围

本预案适用于本市行政区域内城市供水事故的防范和应急处置工作，主要包括：

（1）城市水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染致使供水水质出现问题，影响城市正常供水；

（2）取水水库大坝、拦河堤坝、取水管涵等发生垮塌、断裂或旱灾等致使城市水源枯竭；

（3）地震、洪灾、冰冻灾害、滑坡、泥石流等导致城市取水受阻，泵房（站）淹没，机电设备毁损；

（4）城市消毒、输配电、净水构筑物等设施设备发生火灾、爆炸、倒塌、危险化学品严重泄漏等；

（5）城市主要输供水干管和配水系统管网发生大面积爆管，造成大范围供水压力降低，水量不足甚至停水，或其他工程事故导致供水中断；

（6）城市供水计算机系统遭受入侵、失控、毁坏；

当发生战争、恐怖活动等突发事件导致水厂停产、供水区域减压等情况时，启动本预案的同时需遵循战争、恐怖活动等响应应急预案启动程序。

## 1.4  工作原则

坚持人民至上、生命至上，统一领导、分级负责，属地管理、条块结合，快速反应、科学处置，安全第一、预防为主。

# 1.5  事件分级

根据发生的城市供水事故的可控性、严重程度和影响范围，划分为一般 (IV 级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)、特别重大(I级)四级，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。

对于突发城市供水事故造成人员伤亡的，按照《安生产全事故报告和调查处理条例》规定的事故分级以及相关要求进行预警响应。

1.5.1  城市供水一般事故 (IV级 )

造成5千户以上5万户以下城市居民连续停止供水48小时以上的，为城市供水一般事故。

1.5.2  城市供水较大事故(Ⅲ级)

造成5万户以上10万户以下城市居民连续停止供水48小时以上的，为城市供水较大事故。

1.5.3  城市供水重大事故(Ⅱ级)

造成10万户以上20万户以下城市居民连续停止供水48小时以上的，为城市供水重大事故。

1.5.4  城市供水特别重大事故 (I级 )

造成20万户以上城市居民连续停止供水48小时以上的，为城市供水特别重大事故。

# 2. 应急指挥体系及职责

## 2.1  应急组织机构

市人民政府设立市城市供水事故应急指挥部（以下简称市供水应急指挥部），组成如下：

指挥长：市人民政府分管副市长

副指挥长：市人民政府分管副秘书长、市城市管理局主要负责人、市应急管理局主要负责人。

成员：市委宣传部、市委网信办、市发展和改革委、市工业和信息化局、市卫生健康委、市应急管理局、市生态环境局、市水利局、市公安局、武警永州市支队、市财政局、市交通运输局、市气象局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市商务局、市市场监督管理局、市自然资源和规划局、国家金融监管总局永州分局、市消防救援支队、国网湖南省电力有限公司永州市供电分公司。

市供水应急指挥部办公室设在市城市管理局，市城市管理局分管副局长兼任办公室主任。

各县市区人民政府应参照本预案结合本地实际制定本地区的城市供水事故应急预案，同时参照市供水应急指挥部组成及成员情况成立相应的城市供水事故应急指挥部。

## 2.2  应急组织机构职责

### 2.2.1  市供水应急指挥部

（1）贯彻落实省供水应急指挥部工作部署；

（2）组织、指挥中心城区城市供水事故应急处置和应急救援工作，研究制定中心城区应对供水突发事故的政策措施和指导意见，研究建立和完善供水突发事故应急预警机制；

（3）督查和指导县市区和市直有关部门开展城市供水应急工作；

（4）及时了解掌握市城市供水事故情况，及时向市安委办报告事故情况，提出应急救援实施的建议；

（5）组织供水突发事故应急技术研究、应急知识宣传教育和应急演练等工作；

（6）建立健全城市供水突发事故应急救援队伍和专家组，协助中心城区供水突发事故应急救援行动；

（7）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 2.2.2  市供水应急指挥部办公室

- （1）承担市供水应急指挥部日常工作；

- （2）收集、综合、评估、汇报供水突发事故信息；

- （3）督促指导城市供水事故监测、预警工作；

- （4）核实因供水突发事故造成的人员伤亡和财产损失情况，及时向上级报告有关工作进展，落实上级有关应急的指令；

- （5）传达、落实市人民政府、市供水应急指挥部的各项决策和指令；

- （6）组织、领导、指挥事故发生地开展城市供水设施的应急、抢险、修复和恢复重建等工作；

- （7）组织、协调应急救援工作相关的通讯、交通、物资等保障；

- （8）建立供水突发事故应急救援专家库，组织专家赴事故发生地指导当地的城市供水应急救援工作；

- （9）协助做好城市供水突发事故新闻发布工作；

- （10）完成市供水应急指挥部交办的其他事项。

### 2.2.3  市供水应急指挥部各成员单位

（1）市委宣传部：负责统筹协调、组织指导城市供水事故的新闻信息发布工作；指导市融媒体中心做好相关宣传报道，正确引导舆论。

（2）市委网信办：负责相关舆情监测、处置和引导工作。

（3）市城市管理局：负责承担市供水应急指挥部办公室日常工作；监测、收集城市供水事故报警、预警信息；协调全市城市供水事故应急救援行动；组织开展城市供水事故调查工作；负责供水事故应急工作中的破道抢修的配合协调；编制和修订市城市供水事故应急预案；

（4）市发展和改革委：负责省下发和市本级采购救灾物资的储备和管理，按照市应急管理局指令发放救灾物资。

（5）市工业和信息化局：负责指导督促市通管办做好突发城市供水事故应急处置中的通信保障问题，指导工业企业做好城市供水事故的应对工作，协调工业企业做好应急处置所需相关工业产品紧急生产或征用。

（6）市卫生健康委：负责组织医疗救援队伍，开展城市供水事故伤员抢救工作；紧急调派医务人员、医药物资、医疗设备，协调使用急救场所；负责水质卫生安全评估工作；负责预防、监测、处置有关疾病流行工作；负责市政生活饮用水卫生监督工作。

（7）市应急管理局：指导协调城市供水突发事故应急救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助指挥部领导组织较大及以上灾害应急处置工作。

（8）市生态环境局：负责组织实施环境应急监测、分析并及时提供监测数据，跟踪环境污染动态情况；提出控制、消除环境污染的应急建议并指导应急处置；指导突发环境事件后的生态环境损害鉴定与赔偿工作；会同公检法等部门组织指导查处突发环境事件中的环境违法犯罪行为。负责监督饮用水水源保护区水质安全；对水源地水质情况进行监测，组织对水源地水质超标的情况进行调查处置。

（9）市水利局：负责对城市供水水源水量紧急调度；保障大型调水水利工程安全运行；做好城市备用水源的供水等应急工作。

（10）市公安局：负责组织指导城市供水事故中涉嫌犯罪案件的侦查，参与因交通事故、泄漏等各类事故引发的城市供水事故的应急处置工作；对突发事故应急处置中的重要目标和危险区域实施警戒和道路交通管制，加强事故现场的保护，维护好治安秩序，预防和妥善处置突发性治安事件；参与城市供水事故伤员抢救和人员疏散工作，保障抢险救援物资的安全，维护救援人员和受灾群众的生命财产安全。

（11）武警永州市支队：负责协助公安部门开展城市供水突发事件的应急、抢险、安保、维稳等工作。

（12）市财政局：根据财政事权与支出责任管理有关规定，负责为中心城区供水事故救援工作提供必要的经费保障。

（13）市交通运输局：负责协调做好供水生产物资运输车辆的组织，及时开通应急通道，确保车辆快速通行；负责做好危险化学品和对水源有污染的物品的航运引导工作；在饮用水源保护区开展航道整治工程时应征求城市供水主管部门意见，选择在非取水时间作业。

（14）市气象局：提供应急处置工作所需的气象数据及有关的气象监测预报服务，为供水突发事件处置及时提供气象灾害预警信息。

（15）市民政局：指导属地民政部门将符合条件的供水事故受害人员纳入城乡低保、城乡特困等救助保障范围。

（16）市人力资源和社会保障局：依法依申请做好工伤事故伤亡人员的工伤认定和已参保人员待遇落实工作，指导事故所在企业做好因工伤亡人员赔偿相关工作。

（17）市总工会：负责指导、协调地方工会依法参与城市供水事故的调查处理，切实维护伤亡职工合法权益。

（18）市商务局：负责协调城市供水事故的生活必需品跨县市区供应工作。

（19）市市场监督管理局：负责城市供水事故中哄抬物价、制售假冒伪劣行为的查处。

（20）市自然资源和规划局：负责事发地政府组织城市供水事故的山体滑坡等地质灾害应急救援中承担地质灾害应急救援的技术支撑工作，指导应急处置工作。

（21）国家金融监管总局永州分局：负责组织、指导、协调保险机构开展城市供水事故中的保险理赔工作。

（22）市消防救援支队：参与城市供水事故被困人员的抢救和疏散工作，配合做好城市紧急供水工作。

（23）国网湖南电力有限公司永州供电分公司：负责城市供水突发事故应急处置的电力保障工作。

- 2.3  专家组

市供水应急指挥部下设专家组，作为指挥部的咨询机构。参与、指导城市供水事故的应急处置，对城市供水事故的成因、趋势进行预测和评估，为应急决策提供技术支撑。

专家工作组的主要职责是：

（1）参加市供水应急指挥部统一组织的活动及专题研究；

（2）应急响应时，按照市供水应急指挥部的指令及时到指定地点集合，调查分析事故原因和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；

（3）参与城市供水突发事件评估调查，对事故处理提出咨询意见；

（4）受市供水应急指挥部指派，对事故发生地实施技术支援。

### 2.4  现场应急组织机构

在发生城市供水重大（Ⅱ级）、特别重大（I级）事故时，成立市供水事故应急处置现场指挥部，下设7个应急工作组，由牵头部门（单位）分管负责人任组长。

- （1）事故监测组：由市城市管理局牵头，市生态环境局、市水利局、市卫生健康委、市水务运营发展有限责任公司参与，协同建立城市供水水源地、水质监管体系和检测网络，对检测信息进行汇总、分析；对城市供水系统运行状况进行收集、汇总和分析并形成报告。

- （2）咨询评估组：由市城市管理局牵头（因水源地污染导致的城市供水事故由市生态环境局牵头），市应急管理局、市生态环境局、市水利局、市卫生健康委、市消防救援支队、事发地人民政府参与，为城市供水突发事故处置提供技术帮助，分析城市供水突发事故原因及造成的危害；开展城市供水突发事故现场综合分析，评估事故发展趋势，为现场应急处置提供依据。

- （3）事故处置组：由事发地人民政府牵头，市城市管理局、市应急管理局、市生态环境局、市水利局、市卫生健康委、市资规局、市消防救援支队参与，针对城市供水事故可能造成的损害、影响，划定危害区域，采取封闭、控制等应急处置措施，迅速消除城市供水事故危害。

- （4）医疗救治组：由市卫生健康委负责，迅速组织开展医疗救治工作。

- （5）现场保卫组：由市公安局牵头，设置现场警戒，疏散人员，维护救援秩序，控制肇事嫌疑人。

- （6）信息综合组：由市委宣传部牵头，市委网信办、市公安局、市融媒体中心、相关责任部门组成，负责第一时间向社会发布有关信息，做好新闻媒体记者接待、新闻报道、舆情监测、舆情引导、舆情处置等工作。

- （7）善后工作组：由事发地人民政府牵头，会同相关单位组成，负责城市供水事故所涉及的人员安置、抚恤、赔偿等善后工作，配合医疗救治组做好登记统计等工作。

# 3.  监测预警与信息发布

## 3.1  监测预报

各县市区城市供水行政主管部门根据本行政区域内城市供水安全监测情况或环保部门监测情况进行预报。

3.2预防预警行动

国家、省启动城市供水事故预警涉及我市的，按要求采取相应预警行动。

当事发地城市供水行政主管部门接到城市供水隐患报告后，立即组织人员了解核实情况，研判分析可能造成的结果，尽量把隐患解决在萌芽之中。需要专家技术支持的及时报告省、市城市供水行政主管部门。

城市供水事故可能发生并达到预警级别的，县市区城市供水应急指挥机构要密切关注，研判分析，对可能导致城市供水事故的信息，必要时听取专家意见，报告和通报情况。根据可能造成的影响和危害程度，有针对性提出防控措施，及时预警。各县市区人民政府和各相关部门（单位）采取相应的预警行动，按要求做好应急处置工作。

### 3.3  预警信息发布

市供水应急指挥小组办公室根据有关规定，做好黄色预警信息发布工作，蓝色预警信息由事发地人民政府负责发布。

### 3.4  预警解除

预警信息发布后，根据研判不可能发生突发事故或者危险已经解除的，预警信息发布单位应当及时宣布解除预警。

# 应急响应

## 4.1  信息报告与先期处置

## 当城市供水事故发生后，事故发生单位应按规定立即报告当地人民政府及城市供水应急指挥机构，情况紧急时可越级上报。县市区城市供水应急指挥机构接报后，应详细了解事故情况、评估等级，在1小时内报告市供水应急指挥小组办公室和同级人民政府，市供水应急指挥小组接到重大及以上突发事件信息，1小时内向省供水应急指挥小组办公室和同级人民政府报告。事发地城市供水应急指挥机构按照“统一指挥、属地管理、专业处置”的要求，组织事故发生单位和有关部门开展先期处置。

## 4.2  响应行动

4.2.1  四级响应

城市供水一般事故发生后，县市区供水应急指挥机构启动Ⅳ级应急响应，组织开展调查，评估事态发展,组织专家研究制定现场处置方案,立即抢修被损坏的供水等公共设施,实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施,全力控制事态发展,尽快恢复城市正常供水。市供水行政主管部门对事故应急处置工作予以指导、监督,必要时报省住房城乡建设厅对事故应急处置工作予以调度、指导。

### 4.2.2  三级响应：

### 城市供水较大事故发生，市城市供水应急指挥机构接到事发地报告后，启动三级应急响应，市城市供水应急指挥机构统筹做好现场应急处置工作,及时向有关部门、毗邻或者可能受影响的市州通报有关情况，调派市级专家组及应急队伍参与抢险抢修应急处置工作,组织协调跨市县的应急物资的调剂,协调相关部门做好交通、电力、通信等保障工作,尽快恢复城市正常供水。

### 4.2.3  二级、一级响应：

城市供水重大、特别重大事故发生，市城市供水应急指挥机构接到事发地报告后，报经省供水应急指挥小组同意,启动二级、一级应急响应。配合省供水事故应急处置现场指挥部，现场指挥部成员单位、省级专家组和省级应急抢险力量支撑单位赶赴现场,负责现场应急处置工作，跨地区协调专业应急抢修设备和物资进行支援,及时采取有效措施,控制城市供水事故事态发展，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，控制或者切断城市供水事故危害链。

发生在一些特殊领域或跨地区、影响严重的城市供水事故，及时通报相关市、区和单位，实行区域联动。

国家和省启动城市供水事故应急响应涉及我市的，按要求采取相应应急响应行动。

## 4.3  应急处置

发生较大（Ⅲ级）及以上供水突发事件，及时向上级供水应急指挥部和上级人民政府报告有关情况，并通报相关成员单位。事发地人民政府与相关单位按照市供水应急指挥部的指令，分级负责，联动配合，开展先期处置工作。

市供水应急指挥部根据突发事件事态发展，组织专家提供应急处置方案，协调行业各种技术力量，紧急调集应急救援队伍、各种抢险物资和设备，指导、帮助供水单位开展应急抢险。同时各成员单位配合开展应急处置工作。

### 4.3.1  水源地污染时的应急处置

（1）一旦发生水源地污染事件，事发地供水企业立即启动本企业应急预案，组织先期处置工作，并加强原水取水口、水厂水质情况监测，对污染情况及时向事发地供水应急办和生态环境部门报告；水质监测中心加强对水厂取水口和出厂水水质的监测，并及时将监测情况报生态环境部门。

（2）生态环境部门启动相关应急预案，加强水源水质监测，尽快查明水源地重大污染物的性质、污染范围、污染物的浓度和流向，切断污染源，提出处置建议，并将污染物情况及时通报给事发地供水应急办。

（3）当地水文、气象部门加强水源地水文、气象监测和预报工作，提供应急处置工作所需的相关数据及有关监测预报服务。

（4）事发地供水应急指挥部组织专家组提出应急处置临时方案，指导、协助企业应急调整生产工艺，采取稀释、中和、截流等措施防止不合格的水进入供水管网。同时各成员单位配合开展应急处置工作。

### 4.3.2  水源和供水突发事件影响自来水服务供应时的应急处置

（1）发生供水突发事件影响自来水正常供水，如自来水厂生产设施设备发生重大故障、供水输配管发生重大爆管事件等，发生事故的责任单位，应针对不同突发事故的种类，立即启动本单位相应的应急预案快速处置。

（2）发生管网爆管事件时，事发地供水单位及时抽排受淹区域积水，必要时申请排水主管部门组织力量到场协助抽排。公安部门对有关道路实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，并在造成交通拥堵时，尽快开展交通疏解。管道抢修影响到供电、燃气、通讯管线时，相应责任部门积极提供各类管线基本信息，确保尽快修复供水管网。属地政府做好供水抢修涉及的借地、补偿等问题的协调工作，确保供水单位能及时对爆漏水管进行抢修。

（3）发生大面积停电时，供水单位及时向事发地供水应急办报告水厂停产情况，根据停电造成的影响程度启动相应级别的应急预案，尽快启动备用发电机组，恢复供电。必要时向供电部门请求应急发电车支援。

（4）突发人为污染二次供水水质事件，供水单位应立即报告事发地供水应急指挥部，供水应急指挥部启动相关应急预案，及时向上级人民政府报告有关情况、通报公安及卫生健康等相关成员单位。公安部门接到报警后开展案件的调查侦破工作；卫生健康部门负责水质污染事故对人体健康影响的风险评估，做好水质卫生学指标监测工作，及时向供水应急指挥部汇报。

（5）应急期间，水利部门通过紧急启用应急备用水源；供水行政主管部门通过调度各管网连通水厂供水、开启消火栓供水等措施解决受影响区域的供水问题。必要时制定受影响区域应急期间限制供水方案，优先保证居民生活用水和重点部门、重点行业用水。

（6）当发生大面积停水或低水压地区用水困难，市、区供水应急指挥部调用洒水车、市、区消防救援支队消防车送水，由当地政府组织向停水地区市民供应饮用水。

（7）发生突发事件造成供水困难，各县市区人民政府根据市供水应急指挥部要求，做好所属地区市民安全稳定和解释工作。

### 4.3.3  特别情况的处理

城市供水事故跨县市区的，在市供水应急指挥部统一领导下，由事发地供水应急指挥部联合采取相应的应急措施。城市供水事故跨市的，在省供水应急指挥部统一领导下，由市供水应急指挥部联合采取相应的应急措施。在应对城市供水事故中造成衍生和耦合事件的，同时启动该事件的预案。

## 4.4  指挥协调

Ⅰ级、Ⅱ级响应启动后，市供水应急指挥部组织救援，并及时向省供水应急指挥部报告有关情况，全力配合省供水应急指挥部开展各项处置工作。

Ⅲ级响应启动后，市供水应急指挥部及市有关部门单位立即组织应急救援力量，组织指挥实施应急救援，事发地区供水应急指挥部全力配合市供水应急指挥部的各项处置工作。

市供水应急指挥部办公室根据城市供水事故情况，统一协调市有关部门单位及其应急机构、救援队伍、县市区城市供水事故应急指挥部，按照各自应急预案提供增援或保障。

事发地人民政府负责成立现场应急指挥部，在市供水应急指挥部指挥下，负责现场应急处置工作。应急救援队伍在城市供水事故现场应急指挥部指挥下，密切配合，共同实施救援和应急处置行动。现场应急指挥部成立前，先期到达的各应急救援队伍和事故单位的救援力量应迅速、有效地实施先期处置。事发人民政府负责协调，全力控制城市供水事故事态发展，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或者切断城市供水事故危害链。

发生在特殊领域或跨领域、跨地区、影响严重的城市供水事故，市供水应急指挥部认为必要时，可指派市供水应急指挥部办公室有关负责人组织指挥协调。

Ⅳ级响应启动后，市供水应急指挥部办公室应指导事发地人民政府实施城市供水事故应急处置工作，必要时派员参加相应的应急处置工作，也可委托事发地供水应急办或有关部门单位组织城市供水事故调查组，对城市供水事故进行调查。

### 4.4.1  市供水应急指挥部指挥协调的主要内容

决定启动市供水事故应急预案；提出应急行动原则要求；指挥协调应急力量实施救援行动。

### 4.4.2  市供水应急指挥部办公室指挥协调的主要内容

向市供水应急指挥部提出应急救援重大事项决策建议；派出有关专家和人员参加、指导现场应急救援指挥工作；协调、组织实施应急救援；及时向市供水应急指挥部报告应急救援行动的进展情况；指导对受威胁的周边危险源的监控工作，确定重点保护区域。

## 4.5  信息发布

较大（Ⅲ级）事故的信息发布，由市供水应急指挥部办公室会同市委宣传部组织实施。重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）事故报省供水应急指挥小组后统一组织发布信息。

## 4.6  响应结束

城市供水事故隐患或者相关危险因素消除后，城市供水事故应急救援结束，应急救援队伍撤离现场。供水应急指挥部办公室组织有关专家进行分析论证，经现场检测评估确无危害和风险后，提出终止应急响应的建议，经同级人民政府、市供水应急指挥部批准后宣布应急响应结束。

# 善后工作

## 5.1  善后处置

受城市供水事故影响地区的人民政府应当做好善后处置工作，包括人民安置、赔偿、征用物资补偿，污染物收集、清理与处理，工程恢复重建等事项，防止造成次生、衍生灾害，并认真做好群众安抚工作，维护社会稳定。

## 5.2  总结分析

在城市供水事故应急救援结束后的5个工作日内，事发地供水应急指挥部办公室应组织调查评估，认真分析事故原因、性质、责任、总结经验教训，制定防止类似事故发生的措施，提出改进意见和建议，报告市供水应急指挥部办公室。涉及安全生产事故的，按照《安全生产事故报告和调查处理条例》规定组织开展事故调查。

# 网络舆情处置

## 6.1  舆情监测

城市供水事故发生后，由当地网信办负责，运用“人工+智能”双轨监测模式，对各大网络平台、社交媒体、本地论坛等进行24小时实时监测，重点关注与本地区供水相关的话题、投诉、讨论等。一旦发现可能影响供水形象或引发公众恐慌的舆情信息，如水质异常传言、大面积停水猜测等，监测人员需立即向供水应急指挥部办公室报告，并根据舆情的热度、传播范围、影响力等因素进行初步评估。

## 6.2  舆情应对

- （1）初步响应：接到舆情报告后，当地供水应急指挥部办公室在30分钟内启动舆情应对流程，组织当地宣传部、网信办、应急管理局、供水企业等相关单位和人员召开紧急会议，了解舆情详情，分析舆情走势，确定应对策略。

- （2）信息核实与发布：对于舆情中反映的供水问题，如停水原因、水质情况等，事发地供水行政主管部门迅速开展调查核实工作，在最短时间内获取准确信息。宣传部指导责任部门根据核实后的信息，起草官方回应通稿和信息发布方案，通稿内容要客观、准确、清晰，避免模糊不清或引发误解；发布方案应明确审核流程和发布范围。方案和通稿需经当地供水应急指挥部审核通过后及时发布，向公众澄清事实。

- （3）舆情引导：利用官方渠道，如微博、微信公众号等，发布权威信息的同时，积极引导舆论走向。发布关于供水保障措施、水质检测标准及结果、抢修进展等正面信息，增加公众对供水工作的了解和信任。

- （4）联动协作：当地供水应急指挥部办公室与宣传部、网信办、应急管理局、公安局、供水企业等部门或单位保持密切沟通，在舆情处置过程中加强协调联动。引导公众正确看待供水事件，避免不实信息进一步传播。

## 6.3  舆情跟踪

# 在舆情处置过程中，当地网信办负责持续跟踪舆情动态，观察公众对官方回应的反应、舆情热度变化等。根据舆情发展情况，及时报告供水应急指挥部办公室调整应对策略。舆情平息后，供水应急指挥部办公室牵头组织相关部门对整个舆情事件进行复盘评估，分析舆情产生的原因、处置过程中的优点与不足，总结经验教训，完善舆情应对机制，提高今后应对类似舆情的能力。对违反法律的，玩忽职守、造成严重损失的，依法追究法律责任。 应急保障

## 7.1  通信保障

建立健全城市供水事故应急通信保障体系，建立相关部门和专家组的通信录，通信管理部门为城市供水事故应急处置工作提供通信保障。

## 7.2  医疗卫生保障

### 卫生健康行政主管部门负责应急处置工作中的医疗卫生保障，协调组织医疗救护队伍赶赴现场开展医疗救治和卫生防疫工作。

### 7.3  应急队伍保障

城市供水企业应建立由专职或兼职人员组成的城市供水救援组织。县市区城市供水抢险救援力量与当地政府综合应急救援队伍建立统一联动机制，并适时组织开展多种形式的应急演练，提高应急处置能力。

### 7.4  交通运输保障

各县市区人民政府协调有关交通管理部门，保证应急救援队伍、救援物资及应急救援专家能够及时到达事故现场实施救援。需要铁路和空中运输支援时，由铁道、民航等单位进行协调，组织运输力量，支持应急响应行动；需要实行交通管制时，由交通、铁路、公安等单位负责组织实施。

### 7.5  物资保障

各县市区人民政府应保障城市供水事故应急处置所需设施、设备和药品、医疗器械等应急物资储备，保障城市供水应急救援资金。

# 监督管理

## 8.1  监督检查

市供水应急指挥部办公室应当会同市有关部门（单位）对本预案实施情况进行监督检查，保障应急措施到位。

## 8.2  宣传与培训

各县市区人民政府和应急指挥机构应当组织开展供水突发事件应急预案的宣传教育，充分利用广播、电视、报纸、新媒体等渠道广泛开展供水突发事件应急宣传，加强学校供水突发事件应急教育，普及应急基本知识和技能。

各县市区人民政府和应急指挥机构应当加强相关人员供水安全常识、危险化学品抢险等知识培训，提高应对供水突发事件能力和水平，确保供水突发事件预防和应急措施准确到位。

供水企业要将应急教育培训工作纳入日常管理，定期对应急救援队伍人员开展培训，提高应急处置救援和安全防护技能，提高实施救援协同作战的能力。加强员工岗前培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能；安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

## 8.3  应急演练

市、区人民政府及有关部门应按照“统一规划、分类实施、分级负责、突出重点、适应需求”的原则，采取定期和不定期相结合的形式，组织开展城市供水事故应急演练。

市城市管理局会同市有关部门指导全市性和区域性城市供水事故的应急演练工作，检验和强化应急处置能力，并对演练效果进行总结和评估，进一步完善应急预案。

有关企事业单位根据自身特点，定期和不定期组织本单位城市供水事故应急演练。

## 8.4  奖励与责任追究

对在城市供水事故防范应对工作中作出突出贡献的单位和个人，根据有关规定给与表彰和奖励，对在应急处置工作中伤亡的人员按规定认定工伤并给与相关待遇保障。对在城市供水事故应急处置工作中对玩忽职守、失职、渎职造成严重损失的相关责任单位和责任人，依据有关规定追究其责任，触犯法律的，依法追究法律责任。

# 附则

## 9.1  机构设立与解散

本预案中涉及的市、县市区城市供水应急指挥机构、市供水事故应急处置现场指挥部等均为临时机构，城市供水事故发生设立，城市供水事故应急工作结束后自动终止。

## 9.2  预案管理与更新

永州市城市管理局根据实际情况变化，及时修订完善本预案。

## 9.3  预案实施

本预案由永州市应急委员会印发，自发布之日起施行。