附件1：

全市补建邮政局所存在问题一览表

| 县区 | 总任务数 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 祁阳 | 7 | 已全部完成主体工程建设，但都存在标识标牌缺失的情况。白果市局所墙壁漏水、渗水；小金洞局所装饰板剥落。 |
| 蓝山 | 17 | 大麻、大桥、浆洞、总市、祠市、汇源、兰屏、正市、犁头、大洞、早禾、荆竹、尚屏等13个补建局所已全部完成主体工程建设，但都存在标识标牌缺失的情况。总市、早禾两个局所无柜台；犁头、大洞两个局所道路工程不符合要求。 |
| 道县 | 15 | 富塘、桥头林场、大平铺、横岭、洪塘营、井塘、白芒铺、上关等8个局所标识标牌缺失，其中桥头林场、横岭、洪塘营无柜台，大平铺、井塘道路工程不符合要求；上关、万家庄2个局所存在墙壁漏水、渗水问题。 |
| 江华 | 10 | 大锡、清塘、桥市3个局所标识标牌缺失；东田、务江、贝江3个局所墙面剥落、有裂缝、漏水及渗水情况严重，务江与贝江局所还存在吊顶损毁、天花板脱落等情况。 |
| 江永 | 6 | 松柏、回龙圩、源口3个局所标识标牌缺失，回龙圩、源口道路工程不符合要求；千家峒、兰溪2个局所墙壁漏水、渗水，其中千家峒情况较为严重。 |
| 新田 | 9 | 大坪塘、高山、金盆圩、毛里、冷水井、茂家、三井等7个局所标识标牌缺失，金盆圩还存在主体工程未粉刷完毕、无柜台、道路工程不符合要求等问题。 |
| 零陵 | 3 | 水市桥、石山脚2个局所道路工程不符合要求，且石山脚柜台缺失。 |
| 冷水滩 | 6 | 牛角坝、竹山桥、高溪市、杨村甸等4个局所标识标牌缺失； |
| 东安 | 5 | 大江口、黄泥洞、川岩、水岭等4个局所墙壁有轻微渗水、漏水现象；横塘、水岭2个局所缺标识标牌及柜台。 |
| 双牌 | 13 | 全县13个补建局所均存在墙壁漏水、渗水问题。五星岭、茶林、麻江、平福头、尚仁里5个局所无柜台或柜台不符合要求；何家洞、上梧江、塘底3个局所标识标牌存在破损、缺失等问题。 |
| 宁远 | 6 | 全县6个补建局所均存在标识标牌缺失、水电工程未完工、道路工程不符合要求等问题。 |