永环评辐表﹝2024﹞26号

关于对《华能涛圩大石桥风电场水湾220kV变电站220kV间隔扩建工程环境影响报告表》的批复

华能（永州江华）新能源有限公司：

你公司报送的《关于<华能涛圩大石桥风电场水湾220kV 变电站 220kV间隔扩建工程>环评审批申请函》、永州市生态环境局江华分局的预审意见及项目相关资料收悉。经审查，批复如下：

华能涛圩大石桥风电场水湾220kV变电站220kV间隔扩建工程位于湖南省永州市江华瑶族自治县河路口镇。工程新征占地面积868m2（围墙内占地面积745m2）。扩建 220kVAIS出线间隔（6E）1个，新增断路器1台，电流互感器3台，隔离开关3组，避雷器3台，电压互感器3台。

拟建项目总投资921万元，其中环保投资17万元，占总投资的1.85％。

一、根据湖南禹林环保科技有限公司对本工程编制的环境影响报告表及其分析结论、各相关部门审查意见、专家评审意见和永州市生态环境局江华分局预审意见，建设单位在全面落实各项意见和本批复提出的各项措施的前提下，从环保角度考虑，我局原则同意该工程按环评报告提出的工程规模、性质以及提出的环境保护措施对策进行建设。

- 你公司在项目设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格执行“三同时”制度，防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施,按照设计规程施工,确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

3、严格落实危险废物规范化管理要求，规范贮存、处置危险废物，并建立管理台账。

4、施工期应按《报告表》提出的要求,落实污染控制措施,文明施工,减少扬尘、废水、噪声对周围环境的影响,妥善处置施工固体废物，加强水土流失防治措施，尽快完成生态恢复，将施工影响降到最低。

5、变电站应合理选用低辐射电气设备、低噪声声源设备。采取必要的电磁环境防护、降噪措施，确保电磁辐射、噪声达标。在围墙外布置隔离带，减少近距离人群活动。尽量减少项目建设和运行对周边人群的影响。

6、建设单位应完善项目建设使用等相关行政许可手续，并报相关行业主管部门备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动。

7、加强电磁环境的科普宣传,完善警示标志,预防和及时处理纠纷,维护社会稳定和谐，防止意外事故发生。

8、加强运维管理，落实风险防控措施，防范和降低环境风险。

三、你公司在本工程项目环评申报中不得有任何情况隐报、瞒报、谎报，否则承担由此产生的一切后果。在建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。

四、在规定时间内按相关规定及时办理项目的环保竣工验收手续。

五、你单位在收到批复后15个工作日内将批准后的环境影响报告表及批复文件送至永州市生态环境局江华分局。并依法接受永州市生态环境局江华分局的日常环境监督检查。

永州市生态环境局

2024年11月11日