永环评辐表﹝2025﹞8号

关于对《湖南永州新田武当110kV变电站1号主变扩建工程环境影响报告表》的批复

国网湖南省电力有限公司永州供电分公司：

你公司报送的《申请报告》、永州市生态环境局新田分局的预审意见及项目相关资料收悉。经审查，批复如下：

湖南永州新田武当110kV变电站1号主变扩建工程位于湖南省永州市新田县石羊镇东田村。新田武当110kV变电站为户外式变电站，现有主变1台，容量为50MVA，配有1×（3600+4800）kvar 无功补偿装置。本期扩建1台主变，容量为50MVA，新增 1×（3600+4800）kvar 无功补偿装置。扩建在站内预留场地建设，不新增用地。

拟建项目总投资1343万元，其中环保投资18万元，占工程总投资的1.34％。

一、根据湖南凯星环保科技有限公司对本工程编制的环境影响报告表及其分析结论、各相关部门审查意见、专家评审意见、永州市生态环境局新田分局预审意见，建设单位在全面落实各项意见和本批复提出的各项措施的前提下，从环保角度考虑，我局原则同意该工程按环评报告提出的工程规模、性质以及提出的环境保护措施对策进行建设。

- 你公司在项目设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格执行“三同时”制度，防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施,按照设计规程施工,确保本工程的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

3、严格落实危险废物规范化管理要求，规范贮存、处置危险废物，并建立管理台账。

4、施工期和营运期应按《报告表》提出的要求,落实生态环境保护措施。施工期要文明施工,减少扬尘、废水、噪声对周围环境的影响,妥善处置施工固体废物，加强水土流失防治措施，尽快完成生态恢复，将施工影响降到最低。

5、应合理选用低辐射电气设备、低噪声声源设备。采取必要的电磁环境防护、降噪措施，确保电磁辐射、噪声达标。在围墙外布置隔离带，减少近距离人群活动。尽量减少项目建设和运行对周边人群的影响。

6、项目实施需落实各行政部门意见，依法依规按程序办理。建设单位应完善项目建设相关行政许可手续，并报相关行业主管部门备案。依法须经批准的项目，经相关审批部门批准后方可开展建设。

7、加强电磁环境的科普宣传,完善警示标志,预防和及时处理纠纷,维护社会稳定和谐，防止意外事故发生。

8、加强运维管理，落实风险防控措施，防范和降低环境风险。

三、你公司在本工程项目环评申报中不得有任何情况隐报、瞒报、谎报，否则承担由此产生的一切后果。在建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。

四、在规定时间内按相关规定及时办理项目的环保竣工验收手续。

五、你单位在收到批复后15个工作日内将批准后的环境影响报告表及批复文件送至永州市生态环境局新田分局。并依法接受永州市生态环境局新田分局的日常环境监督检查。

永州市生态环境局

2025年4月1日